## Лист1
Технические характиристики УПП2 ОВЕН общепромышленные устройства плавного пуска
Параметр | Значение
Рабочий диапазон сетевого напряжения | 3×170…480 В
Частота сети | 47…63 Гц
Время работы без байпаса | 2…20 с (во время разгона и торможения)
Число пусков в час | 8
Мощность потребления, не более | 4 Вт
Цепи управления
Напряжение логических входов управления N1, N2 (переменный ток) | 94…300 В AC
Выходное реле
Коммутирующая способность реле (кл. 13, 14) | 6 А при 30 В постоянного тока 2 А при 400 В переменного тока категории АС11
Изоляция
Электрическая прочность изоляции | 3000 В
Диапазон температур окружающей среды | -10…+60 °С
Способ охлаждения | Естественная конвекция
Относительная влажность при 20 °С | 95%
Монтаж | Вертикальный ±30 °
Температурный диапазон хранения | -20…+80 °С